Постановление правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенные территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ПЕРЕЧЕНЬ

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1

I. Обязательная сертификация:

| ## № п/п | ## Наименование продукции | ## Код ## ТН ВЭД | ## Код ## ОКП |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |  |
| ## 1. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| 1.1 | Огнетушители: |  |  |
| 1.1.1 | ###### Переносные | 8424 10 200 0, 8424 10 800 0 | 48 5430 - 48 5433 |
| 1.1.2 | ###### Передвижные | 8424 10 800 0 | 48 5430 - 48 5433 |
| 1.2 | Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители: |  |  |
| 1.2.1 | Стволы ручные | 8424 | 48 5482 |
| 1.2.2 | Стволы лафетные | 8424 | 48 5482 |
| 1.2.3 | Стволы воздушно-пенные | 8424 | 48 5482 |
| 1.2.4 | Средства, используемые в комплекте со стволами: |  |  |
| 1.2.4.1 | Рукава пожарные напорные | 5909 00 | 22 4723*, 25 5299*, 81 9320 |
| 1.2.5 | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 7307, 7412, 7609 00 000 0, 8424 | 48 5400 |
| 1.2.6 | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения пожаров | 8424 |  |
| 1.3 | Средства индивидуальной защиты людей при пожаре: |  |  |
| 1.3.1 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных: |  |  |
| 1.3.1.1 | Аппараты дыхательные со сжатым воздухом | 9020 00 000 0 | 25 3920*, 25 6810*, 25 6820*, 25 6890*, 31 4654*, 31 4660*, 48 5480*, 94 4460* |
| 1.3.1.2 | Аппараты дыхательные (противогазы) со сжатым кислородом | 9020 00 000 0 | 31 4654*, 75 5724* |
| 1.3.1.3 | Лицевые части для средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 9020 00 000 0 | 25 3920*, 31 4654*, 48 5480* |
| 1.3.2 | Каска пожарная | из 6506 10 | 48 5485 |
| 1.3.3 | Специальная защитная одежда пожарных, материалы и ткани для специальной защитной одежды пожарных: |  |  |
| 1.3.3.1 | Боевая одежда пожарных (специальная защитная одежда общего назначения) | из 6203, из 6210, из 6211, из 7019 | 59 5000*, 85 7200*, 82 0000*, 83 0000*, 87 1000*, 87 2000* |
| 1.3.3.2 | Боевая одежда пожарных для районов России с умеренно холодным и очень холодным климатом | из 6201, из 6203, из 6210, из 6211, из 7019 | 85 7200*, 82 0000*, 83 0000*, 87 1000*, 59 500*, 87 2000* |
| 1.3.3.4 | Специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий | из 6201, из 6203, из 6210, из 6211 | 85 7000*, 85 7200* |
| 1.3.3.5 | Специальная защитная одежда изолирующего типа (изолирующие костюмы) | из 6203, из 6210, из 6211 | 85 7000*, 85 7200* |
| 1.3.3.6 | Подшлемник для пожарного | из 6505 | 84 70000* |
| 1.3.3.7 | Белье термостойкое для пожарного | из 6107, из 6109, из 6114 | 84 70000* |
| 1.3.3.8 | Ткани для специальной защитной одежды пожарных | из 5407, из 5408, из 5512 – из 5516, из 5903, из 5906 99, из 7019 | 25 6600*, 59 5000*, 82 0000*, 83 0000*, 87 1000*, 87 2000 |
| 1.3.4 | Специальная защитная обувь для пожарных | из 6401 – из 6403 | 25 9539*, 88 1161* |
| 1.3.5 | Средства индивидуальной защиты рук пожарных | из 4203 29 100 0, из 6116, из 6216 00 000 0 | 48 5485, 85 7800* |
| 1.3.6 | Средства защиты органов дыхания и зрения людей от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара и аварийных ситуаций: |  |  |
| 1.3.6.1 | Самоспасатели изолирующие | 9020 00 000 0 | 25 6820*, 25 6890*, 31 4654*, 48 5480*, |
| 1.3.6.2 | Самоспасатели фильтрующие | 9020 00 000 0 | 25 6810*, 25 6820*, 31 4654*, 48 5480*, 78 2128* |
| 1.4 | Средства спасения людей при пожаре: |  |  |
| 1.4.1 | Лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0, 7616 99 900 9 | 48 5485 |
| 1.4.2 | Веревки пожарные спасательные | из 5607, из 5609 00 000 0 | 48 5485 |
| 1.4.3 | ###### Пояса пожарные спасательные | из 4203 30 000 0, из 6307 20 000 0 | 48 5485 |
| 1.4.4 | Карабины пожарные | 7326 90 910 0, 7326 90 930 0, 7326 90 980 9, 7616 99 100 9 | 48 5485 |
| 1.5 | Оборудование и изделия для спасания людей при пожаре: |  |  |
| 1.5.1 | Устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0, из 6306 12 000 0, из 6306 19 000 0, из 6306 91 000 0, из 6306 99 000 0, из 6307 90 990 0 | 48 5485 |
| 1.5.2 | Устройства спасательные рукавные пожарные | из 6307 | 48 5403 48 5405 |
| 1.5.3 | Устройства канатно-спусковые пожарные | из 5609 00 000 0, из 5607 | 48 5485 |
| 1.5.4 | Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных | 8414 40 100 0, 8414 80 510 9, 8414 80 750 9, 8414 80 780 9 | 31 4662 |
| 1.5.5 | Приборы переносные для проверки дыхательных аппаратов пожарных | 9026 20 | 42 1200* 48 5400* 48 5480* |
| 1.6 | Дополнительное снаряжение пожарных: |  |  |
| 1.6.1 | Фонари пожарные носимые | 8513 10 000 0 | 48 5485 |
| 1.7 | Порошковые огнетушащие составы, пенообразователи для тушения пожаров: |  |  |
| 1.7.1 | Порошки огнетушащие | 2836 30 000 0, 3104 30 000 0, 3105 40 000 0, 3813 00 000 0 | 21 4921 |
| 1.7.2 | Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 11, 3402 13 000 0,. 3402 19 000 0, 3813 00 000 0 | 02 5810*, 02 5812*, 24 1279, 24 8121*, 24 8130*, 24 8140*, 24 8161*, 24 8163*, 24 8210*, 24 8229*, 24 8311*, 24 8312*, 24 8350*, 24 8381*, 24 8382* |
| 1.8 | Средства пожарной автоматики | из 8443 32 100, из 8471, из 8504 40, из 8517, из 8518, из 8519, из 8527, из 8528, из 8531, из 8533, из 8536, из 8537, из 8543, из 8547, из 9022, из 9027, из 9405 | 43 71, из 43 72 |
| 1.9 | Элементы автоматических установок пожаротушения: |  |  |
| 1.9.1 | Модули установок газового пожаротушения | 7311 00, 7613 00 000 0, из 8424 | 48 5487 |
| 1.9.2 | Модули газового пожаротушения изотермические | 7311 00, 7613 00 000 0, из 8424 | 48 5487 |
| 1.9.3 | Устройства распределительные установок газового пожаротушения автоматических | 8481 80 | 48 9290 |
| 1.9.4 | Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 3813 00 000 0, 8424 | 48 5433, 48 5480 |
| 1.9.5 | Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой | 8413, 8424 | 48 5480, 48 9290 |
| 1.9.6 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8412, 8481 80, 8537 | 48 9290 |
| 1.9.7 | Пеносмесители и дозаторы установок водяного и пенного пожаротушения (за исключением устанавливаемых на обводных линиях водопитателя) | 7307, 7309, 7310, 7412, 7609 00 000 0, 7612, 8424, 8479, 8481 | 48 5484 |
| 1.9.8 | Дозаторы установок пенного пожаротушения автоматических | 7307, 7309, 7310, 7412, 7609 00 000 0, 7612, 8424, 8479, 8481 | 48 5484 |
| 1.9.9 | Сигнализаторы давления и потока жидкости пожарные установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 9026 20 | 48 5480, 48 9270 |
| 1.9.10 | Оросители водяные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9, 8424 90 000 0 | 48 5484, 48 9290 |
| 1.9.11 | Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8412, 8479 89 970 9 | 48 5484 |
| 1.9.12 | Оросители пенные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9, 8424 90 000 0 | 48 5484, 48 9290 |
| 1.9.13 | Генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные | 3813 00 000 0, 8424 | 48 5433 |
| 1.9.14 | Клапаны узлов управления, запорные устройства | 8481 30 910, 8481 30 990 0, 8481 40 100 0, 8481 80 610 0, 8481 80 710 0, 8481 80 81 | 48 5484, 48 9270 |
| 1.9.15 | Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные | 8424 89 000 9 | 48 5487 |
| 1.10 | Огнезащитные вещества и материалы | из 3209, из 3809, 3824 90 700 0, из 6806, 6808 00 000 0, из 6815 | из 15 9300, из 15 1000, из 15 2000, из 15 6000, из 23 1000, из 23 3000, из 24 9000, из 57 1000, из 57 2000, из 57 6000, из 57 7000 |
| 2. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Аппараты защиты электрических цепей: |  |  |
| 2.1.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А | 8536 30 | 34 2110 – 34 2160, 34 2210, 34 2240, 34 2260 |
| 2.1.2 | Автоматические выключатели | 8536 20 | 34 2110 – 34 2160, 34 2210, 34 2240, 34 2260 |
| 2.2 | Электрические кабели: |  |  |
| 2.2.1 | Кабели (не распространяющие горение, огнестойкие) | из 8544 | из 35 0000** |
| 3. ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена |  |  |  |
| 3.1 | Материалы отделочные и облицовочные: |  |  |
| 3.1.1 | Плиты из поливинилхлорида | из 3918, из 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0 | 22 4932 |
| 3.1.2 | Блоки из поливинилхлорида | из 3918, из 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0 | 22 4933 |
| 3.1.3 | Материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | из 22 4600 |
| 3.1.4 | Материалы пленочные отделочные | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | 22 5500 |
| 3.1.5 | Материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90, из 4814, из 5603, из 5903, из 5905 00, из 6809, из 7016 90, из 7019 32 000, из 7019 52 000 0, из 7019 59 000 0, из 7019 90, из 7606 11 100 0, из 7606 12 500 0, из 7610 | из 22 4400, из 22 4500, из 52 7500, 53 6740, из 54 6200, 54 6230, 55 3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643, 57 4210, 57 6754, из 57 7000, 57 7220, из 59 5200, 59 5201, из 59 5240, из 59 5280, из 59 5300, из 59 5900, из 87 2115, из 87 2185 |
| 3.1.6 | Панели декоративные (из древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие | из 4410, из 4411, из 4412, из 4421 90 | 53 6740, 55 3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643 |
| 3.1.7 | Материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов) | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | из 22 5600 |
| 3.1.8 | Изделия профильно-погонажные из полимерных материалов | из 3916, из 3925 | из 22 4700, 22 5920, 57 7210 |
| 3.2 | Материалы тепло- и звукоизоляционные: |  |  |
| 3.2.1 | Изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные | 6806 | 57 6201, 57 6202, 57 6203, 57 6220, 57 6250 - 57 6280 |
| 3.2.2 | Маты минераловатные прошивные | 6806 | 57 6210 |
| 3.2.3 | Утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 | 57 6294 |
| 3.2.4 | Конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 | 57 6297 |
| 3.2.5 | Изделия минераловатные тепло - и звукоизоляционные прочие | 6808 00 000 0 | 57 6292, 57 6293 |
| 3.2.6 | Материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов | 3921 13 | 57 6815, 57 6816, 57 6818, 57 6869 |
| 3.2.7 | Плиты битумвермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные | 6809 | из 57 6750, 57 6751, 57 6754, из 57 6770, 57 6773 |
| 3.2.8 | Плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло | из 6806 90 000 0, из 6815 99 100 0, из 7016 90, из 7019 | из 57 6300, 57 6920, из 59 000 |
| 3.2.9 | Маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна | из 6806 90 000 0, из 6815 99, из 7019 | из 57 6310, 57 6911, 57 6920, из 59 000 |
| 3.3 | Покрытия пола: |  |  |
| 3.3.1 | Пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона | из 3208, из 3214, из 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 4008 (кроме 4008 29 000 0), 4016 91 000 0 | из 22 5720, из 22 5763, из 23 1430, 25 3300, из 25 4330, из 25 4340, 25 4420, из 54 3000, из 54 4000, из 25 4460, из 57 7240 |
| 3.3.2 | Плитки для полов полимерные | из 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90 | 57 7230 |
| 3.3.3 | Линолеум | Из 5904 | 57 7100 |
| 3.4 | Кровельные и гидроизоляционные материалы: |  |  |
| 3.4.1 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные) | из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 6807 | 57 7400 |
| 3.4.2 | Материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные | 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21 | 57 7930 |
| 3.5 | Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки напольные | из 5701, из 5702 (кроме 5702 10 000 0), из 5703, из 5704, из 5705 00 | 81 7100 (кроме 81 7119, 81 7160) |
| 3.6 | Материалы отделочные и теплоизоляционные для вагонов метрополитена и пассажирских, включая элементы мягкой мебели | из 3916, из 3919, из 3921, из 4412, из 5515, из 5603 (кроме 5603 14 100 1, 5603 94 100 1), из 5903, из 6806, из 6815, из 7019, из 9401, из 9404 90 | из 22 5623, из 22 9600, из 25 7420, из 53 6720, из 55 1295, из 55 1810, из 56 8400, из 57 6110, из 57 6200, из 57 6310, из 57 6900, из 59 5240, из 82 3800, из 82 8460, из 82 5500, из 82 5600, из 82 7400, из 82 7924, из 82 7934, из 827944, из 83 1500, из 83 1610, из 83 1900, из 83 5500, из 83 5800, из 83 7400, из 83 7900, из 83 7914, из 83 7924, из 83 7934, из 83 7944, из 83 9400, из 83 9700, из 87 1114, из 87 1214, из 87 1310, из 87 2100, из 87 1300, из 87 2900 из 87 1314, из 87 1364, из 87 1414, из 87 2115, из 87 2185, из 87 2614, из 87 2624, из 87 2964 |
| ## 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы (материалы, изделия или сборные конструкции), шинопроводы низковольтные | из 3214 (кроме 3214 10 900 0), из 3506, из 6806, из 6809, из 6810 11, из 6810 91, из 6815, из 8544 | из 22 5430, из 57 2800, из 57 7250, из 34 4900, 34 4901, 34 4910, 34 4920, 34 4940, 34 4941, 34 4942 |
| 4.2 | Заполнения проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки | 4418 10, 4418 20, 7308 30 000 0, 7308 90 990 0, 7610 10 000 0, 7610 90 900 0, 8431 31 000 0 | 48 3680*, 52 6217*, 52 7110* – 52 7120*, 52 8480* – 52 8490*, 53 6110*, 53 6130*, 53 6160*, 53 6196* |
| 4.3 | Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений (в том числе вентиляционных систем различного назначения, систем пневмотранспорта, вакуумной пылеуборки, мусороудаления, кондиционирования) и для защиты технологических проемов | 8481 80 | 48 5484*, 48 6330*, 48 6360* |
| 4.4 | Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в том числе воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования, каналы систем технологической вентиляции, газоходы, трубы стальные и керамические для удаления дымовых газов), за исключением каналов инженерных систем противодымной защиты | из 6903, из 6905, из 7303 00, из 7304, из 7305, из 7306, из 7308 90 990 0, из 7321 90 000 0, из 7326 | 31 1388*, 48 6364*, 48 6365*, 48 6366*, 48 6367*, 52 5424*, 52 6337*, 52 6350*, 52 6354*, из 57 5000, из 96 9550 |
| 4.5 | Вентиляторы дымоудаления | из 8414 59 | 31 1341*, 31 1342*, 48 6120*, 48 6130*, 48 6150* – 48 6170* |
| 4.6 | Кабельные короба и каналы, в том числе каналы перфорированные электромонтажные для прокладки в электрических шкафах, трубы электромонтажные для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов | из 3916 10 000 0, из 3916 20, из 3917 21, из 3917 23, из 3917 32 310 0, из 3917 32 350 0, из 3925 90 200 0, из 8547 | из 22 4700, из 22 4800, из 22 9295, из 34 4960 из 34 4961, 34 4962, 34 4965, из 34 6474, из 57 7210 |

II. Декларация о соответствии:

| ## № п/п | ## Наименование продукции | ## Код ## ТН ВЭД | ## Код ## ОКП |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |  |
| ## 1. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| 1.1 | Газовые огнетушащие составы (за исключением азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов | 2903 49, 3813 00 000 0 | 21 1444*, 24 1240*, 24 1279* |
| 1.2 | Первичные средства пожаротушения, за исключением огнетушителей: |  |  |
| 1.2.1 | Шкафы пожарные | из 9403 | 48 5485 |
| 1.2.2 | Клапаны пожарных кранов | 8481 80 | 48 5484 |
| 1.3 | Пожарный инструмент: |  |  |
| 1.3.1 | Инструмент для проведения специальных работ при пожаре (комбинированный гидравлический инструмент, ручной механизированный инструмент с электро – и мотоприводом) | 8201, 8205, 8425, 8467 | 41 4500*, 48 5485, 75 6320*, 75 6340*, 75 6370* |
| 1.4 | Пожарное оборудование, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов и пеносмесителей: |  |  |
| 1.4.1 | Колонка пожарная | 8481 | 48 5483 |
| 1.4.2 | Гидранты пожарные подземные | 8481 | 48 5451 |
| 1.4.3 | Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения | 3813 00 000 0, 8424 | 48 5433 |
| 1.4.4 | Арматура пожарная: |  |  |
| 1.4.4.1 | Головки соединительные пожарные | 7307, 7609 00 000 0, 8481 80 | 48 5484 |
| 1.4.4.2 | Разветвления рукавные | 7307, 7609 00 000 0, 8481 80 | 48 5484 |
| 1.4.4.3 | Сетки всасывающие | 7307, 7326, 7609 00 000 0 | 48 5484 |
| 1.4.4.4 | Водосборники рукавные | 7307, 7609 00 000 0 | 48 5484 |
| 1.4.5 | Машины (автомобили) пожарные: |  | 48 5410 |
| 1.4.5.1 | Для тушения пожаров водой | 8705 30 000 0 | 48 5411 |
| 1.4.5.2 | Для тушения пожаров специальными огнегасительными средствами | 8705 30 000 0 | 48 5412 |
| 1.4.5.3 | Комбинированного тушения крупных пожаров | 8705 30 000 0 | 48 5414 |
| 1.4.6 | Автолестницы и автоподъемники пожарные | 8705 30 000 0 | 48 5415 |
| 1.4.7 | Автомобили оперативно- технической службы | 8702, 8703, 8704, 8705 30 000 0 | 48 5416 |
| 1.4.8 | Насосы центробежные пожарные | 8413 70 | 48 5481 |
| 1.4.9 | Мотопомпы пожарные | 8413 70 | 48 5420 |
| 1.4.10 | Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные | 4009 11 000 0 | 25 5000 |
| 2. ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, не применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена |  |  |  |
| 2.1 | Материалы отделочные и облицовочные: |  |  |
| 2.1.1 | Плиты из поливинилхлорида | из 3918, из 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0 | 22 4932 |
| 2.1.2 | Блоки из поливинилхлорида | из 3918, из 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0 | 22 4933 |
| 2.1.3 | Материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | из 22 4600 |
| 2.1.4 | Материалы пленочные отделочные | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | 22 5500 |
| 2.1.5 | Материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90, из 4814, из 5603, из 5903, из 5905 00, из 6809, из 7016 90, из 7019 32 000, из 7019 52 000 0, из 7019 59 000 0, из 7019 90, из 7606 11 100 0, из 7606 12 500 0, из 7610 | из 22 4400, из 22 4500, из 52 7500, 53 6740, из 54 6200, 54 6230, 55 3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643, 57 4210, 57 6754, из 57 7000, 57 7220, из 59 5200, 59 5201, из 59 5240, из 59 5280, из 59 5300, из 59 5900, из 87 2115, из 87 2185 |
| 2.1.6 | Панели декоративные (из древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие | из 4410, из 4411, из 4412, из 4421 90 | 53 6740, 55 3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643 |
| 2.1.7 | Материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов) | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | из 22 5600 |
| 2.1.8 | Изделия профильно-погонажные из полимерных материалов | из 3916, из 3925 | из 22 4700, 22 5920, 57 7210 |
| 2.2 | Материалы тепло- и звукоизоляционные: |  |  |
| 2.2.1 | Изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные | 6806 | 57 6201, 57 6202, 57 6203, 57 6220, 57 6250 - 57 6280 |
| 2.2.2 | Маты минераловатные прошивные | 6806 | 57 6210 |
| 2.2.3 | Утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 | 57 6294 |
| 2.2.4 | Конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 | 57 6297 |
| 2.2.5 | Изделия минераловатные тепло - и звукоизоляционные прочие | 6808 00 000 0 | 57 6292, 57 6293 |
| 2.2.6 | Материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов | 3921 13 | 57 6815, 57 6816, 57 6818, 57 6869 |
| 2.2.4 | Конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 | 57 6297 |
| 2.2.5 | Изделия минераловатные тепло - и звукоизоляционные прочие | 6808 00 000 0 | 57 6292, 57 6293 |
| 2.2.6 | Материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов | 3921 13 | 57 6815, 57 6816, 57 6818, 57 6869 |
| 2.2.7 | Плиты битумвермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные | 6809 | из 57 6750, 57 6751, 57 6754, из 57 6770, 57 6773 |
| 2.2.8 | Плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло | из 6806 90 000 0, из 6815 99 100 0, из 7016 90, из 7019 | из 57 6300, 57 6920, из 59 5000 |
| 2.2.9 | Маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна | из 6806 90 000 0, из 6815 99, 7019, 7019 31 000 | из 57 6310, 57 6911, 57 6920, из 59 5000 |
| 2.3 | Покрытия пола: |  |  |
| 2.3.1 | Пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона | из 3208, из 3214, из 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 4008 (кроме 4008 29 000 0), 4016 91 000 0 | из 22 5720, из 22 5763, из 23 1430, 25 3300, из 25 4330, из 25 4340, 25 4420, из 54 3000, из 54 4000, из 25 4460, из 57 7240 |
| 2.3.2 | Плитки для полов полимерные | из 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90 | 57 7230 |
| 2.3.3 | Линолеум (рулоны и плитки) | из 3918, из 5904 | 57 7100 |
| 2.4 | Кровельные и гидроизоляционные материалы: |  |  |
| 2.4.1 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные) | из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 6807 | 57 7400 |
| 2.4.2 | Материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные | 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21 | 57 7930 |
| 2.5 | Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки напольные | из 5701, из 5702 (кроме 5702 10 000 0), из 5703, из 5704, из 5705 00 | 81 7100 (кроме 81 7119, 81 7160) |
| 2.6 | Материалы текстильные и кожевенные, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели | из 4107, из 4112 00 000 0, из 4113, из 4114, из 4115, из 4205 00 900 0, из 5111, из 5112, из 5209, из 5211, из 5212, из 5309, из 5310, из 5311, из 5407, из 5408, из 5512, из 5514, из 5515, из 5516, из 5601, из 5602, из 5603 (кроме 5603 14 100 1, 5603 94 100 1), из 5801, из 5802 30 000 0, из 5803 00, из 5903 | 3100, из 82 5500, из 82 5600, из 82 7400, 82 7924, 82 7934, 82 7944, из 83 1610, из 83 1900, из 83 5500, из 83 5800, из 83 7400, из 83 7900, 83 7914, 83 79 24, 83 7934, 83 7944, 83 8400, 83 9400, 87 1114, 87 1214, 87 1314, 87 1364, 87 1414, 87 2115, 87 21 85 87 2614, 87 2624, 87 2964 |
| 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Огнестойкие строительные конструкции: |  |  |
| 3.1.1 | Каналы инженерных систем противодымной защиты | 7326 | 48 6364*, 48 6365*, 48 6366*, 48 6367*, |

1Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо пользоваться как наименованием товара, так и кодом ТН ВЭД России.